Příloha č. 8 k SGŘ č. 7 /2011

Požární poplachová směrnice

§1

Účel

- Směrnice byla zpracována v souladu se zákonem č. 133/1985Sb. v platném znění O požární ochraně a Vyhláškou MV ČR č. 246/2001Sb.v platném znění O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci)

- Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců Národního muzea, popřípadě dalších osob při vzniku požáru

§2

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

Osoba, která zjistí požár postupuje následovně:

- Uhasí požár, jestliže je to možné pomocí hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

- Stiskne nejbližší tlačítkový hlásič elektrické požární signalizace a požár telefonicky ohlásí na ohlašovně požáru.

- Nebo zavolá přímo hasiče tel. 150 nebo integrovaný záchranný systém tel. 112. V hlášení uvede:

  - kdo volá,

  - číslo vašeho telefonu,

  - kde hoří

  - co hoří.

§3

Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance

Požár se vyhlašuje voláním HOŘÍ - telefonicky, rozhlasem, megafonem nebo jinými dostupnými způsoby tak, aby byly všechny osoby v ohrožené budově varovány.

§4

Postup osob při vyhlašování požárního poplachu

Každý zaměstnanec nebo návštěvník je povinen uposlechnout pokynů vedoucího 	evakuace resp. osob zodpovědných za řízení záchranné akce na jednotlivých 	objektech NM a dle evakuačního plánu opustit co nejkratší cestou objekt. Po příjezdu 	hasičů je každý povinen uposlechnout pokynů velitele zásahu a na jeho výzvu 	poskytnout osobní a věcnou pomoc.

§5

Pohotovostní a důležitá telefonní čísla

Pro objekty NM v Praze:

Hasičský záchranný sbor:  tel. 	  	150

Záchranná služba: 	  	         	155

Policie  ČR: tel. 158

Integrovaný záchranný systém:     	 		112

Městská policie: 		                    	156

Poruchy na vodovodní instalaci:          	840 111 112  (Pražské vodovody a kanalizace)

Poruchy el. sítě: 		                    	224 915 151   (Pražská energetika)

Poruchy na plynové instalaci:            	1239  (Pražská plynárenská)

Pro objekty depozitářů Terezín I. a Terezín II.:

Ohlašovna požáru – velín           		405

Hasičský záchranný sbor            		150

Záchranná služba                            	155

Policie                                                      158

Integrovaný záchranný systém                112

poruchy sítě                                             800900666

poruchy na vodovodní instalaci              840111118

Pro objekty Muzea knihy, Žďár n. Sáz., Muzea loutek a cirkusu, Prachatice a

Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích:

Ohlašovna požáru 			150

Hasičský záchranný sbor:  tel. 		150

Záchranná služba:                                    155

Policie  ČR: tel.                                        158

Integrovaný záchranný systém:               112

§6

Závěrečná ustanovení

- Na základě ustanovení obecně závazné právní normy se zkrácená verze Požární poplachové směrnice se zveřejňuje ve formě dosud obvyklé, tak, aby byla dobře viditelná a trvale přístupná pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Zveřejnění Požární poplachové směrnice zajišťuje EPN 3.

- Za řádné dodržování této směrnice a ostatních norem  jsou odpovědni jak zaměstnanci, tak vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

- Účinnost této směrnice se prověřuje formou cvičného požárního poplachu, který se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru.

- Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozované činnosti.

V Praze dne 7. 6. 2011

PhDr. Michal Lukeš, PhD.

generální ředitel Národního muzea

Pro objekty NM v Praze:

## P O Ž Á R N Í   P O P L A C H O V Á

## S M Ě R N I C E

- Postup  osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- uhasit požár, jestliže je to možné pomocí hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

- stisknout nejbližší tlačítkový hlásič elektrické požární signalizace a požár telefonicky ohlásí na ohlašovně požáru vnitřní linka 405.

- nebo zavolat přímo hasiče tel. 150 nebo integrovaný záchranný systém tel. 112. V hlášení uveďte:   kdo volá, číslo vašeho telefonu, kde hoří – co hoří.

- Způsob vyhlášení požárního poplachu

voláním hoří - telefonicky, rozhlasem, megafonem nebo jinými dostupnými způsoby tak, aby byly všechny osoby v ohrožené budově varovány.

- Postup osob při vyhlašování požárního poplachu

každý je povinen uposlechnout pokynů vedoucího evakuace resp. osob zodpovědných za jednotlivé úseky a dle evakuačního plánu opustit co nejkratší cestou objekt. Po příjezdu hasičů je každý povinen uposlechnout pokynů velitele zásahu a na jeho výzvu poskytnout osobní a věcnou pomoc.

- Pohotovostní a důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor:  tel. 	150

Záchranná služba                            155

Policie  ČR: tel. 			158

Integrovaný záchranný systém 	112

Městská policie      		156

Poruchy na vodovodní instalaci   840 111 112  (Pražské vodovody a kanalizace)

Poruchy el. sítě 			224 915 151   (Pražská energetika)

Poruchy na plynové instalaci 	1239  (Pražská plynárenská)

PhDr. Michal Lukeš, PhD

generální ředitel Národního muzea

V Praze, dne:  7. 6. 2011

Pro objekty depozitářů Terezín I. a Terezín II.:

## P O Ž Á R N Í   P O P L A C H O V Á

## S M Ě R N I C E

- Postup  osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- uhasit požár, jestliže je to možné pomocí hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

- stisknout nejbližší tlačítkový hlásič elektrické požární signalizace a požár telefonicky ohlásí na ohlašovně požáru vnitřní linka 405.

- nebo zavolat přímo hasiče tel. 150 nebo integrovaný záchranný systém tel. 112. V hlášení uveďte:   kdo volá, číslo vašeho telefonu, kde hoří – co hoří.

- Způsob vyhlášení požárního poplachu

voláním hoří - telefonicky, rozhlasem, megafonem nebo jinými dostupnými způsoby tak, aby byly všechny osoby v ohrožené budově varovány.

- Postup osob při vyhlašování požárního poplachu

každý je povinen uposlechnout pokynů vedoucího evakuace resp. osob zodpovědných za jednotlivé úseky a dle evakuačního plánu opustit co nejkratší cestou objekt. Po příjezdu hasičů je každý povinen uposlechnout pokynů velitele zásahu a na jeho výzvu poskytnout osobní a věcnou pomoc.

- Pohotovostní a důležitá telefonní čísla

Ohlašovna požáru – velín                	405             poruchy sítě                 800900666

Hasičský záchranný sbor                       	150             poruchy na vodovodní instalaci

Policie                                                            158                                                   840111118

Záchranná služba                                   	155

Integrovaný záchranný systém              	112

PhDr. Michal Lukeš, PhD

generální ředitel Národního muzea

V Praze, dne:  7. 6. 2011

Pro  objekty Muzea knihy, Žďár n. Sáz., Muzea loutek a cirkusu, Prachatice a

Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích:

## P O Ž Á R N Í   P O P L A C H O V Á

## S M Ě R N I C E

- Postup  osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- uhasit požár, jestliže je to možné pomocí hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

- stisknout nejbližší tlačítkový hlásič elektrické požární signalizace a požár telefonicky ohlásí na ohlašovně požáru vnitřní linka 405.

- nebo zavolat přímo hasiče tel. 150 nebo integrovaný záchranný systém tel. 112. V hlášení uveďte:   kdo volá, číslo vašeho telefonu, kde hoří – co hoří.

- Způsob vyhlášení požárního poplachu

voláním hoří - telefonicky, rozhlasem, megafonem nebo jinými dostupnými způsoby tak, aby byly všechny osoby v ohrožené budově varovány.

- Postup osob při vyhlašování požárního poplachu

každý je povinen uposlechnout pokynů vedoucího evakuace resp. osob zodpovědných za jednotlivé úseky a dle evakuačního plánu opustit co nejkratší cestou objekt. Po příjezdu hasičů je každý povinen uposlechnout pokynů velitele zásahu a na jeho výzvu poskytnout osobní a věcnou pomoc.

- Pohotovostní a důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor	 	    	150

Záchranná služba                                         155

Policie  ČR: tel. 				158

Integrovaný záchranný systém 		112

Ohlašovna požáru 			150

PhDr. Michal Lukeš, PhD

generální ředitel Národního muzea

V Praze, dne:  7. 6. 2011

odst.3 § 32 vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. v  posledním znění

Zák č. 133/1985Sb. v posledním znění - o požární ochraně a Vyhlášky MV ČR č. 246/2001Sb.v posledním znění - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci)